АКТ

технического состояния многоквартирного дома

Дата составления: 11.07.2016 г.

Населенный пункт: Тверская область, г. Тверь

Улица (проспект): Садовая (Сахарово)

Номер дома: 17

- Общие сведения о многоквартирном доме.

- Общие сведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие технического паспорта |  | На 07.09.2000 |
| 2 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1972 г. |
| 3 | Площадь здания – всего в том числе: жилые помещения(принадлежность) нежилые помещения(принадлежность) | кв. метров | 4699,7 4059,6 (частн.) - |
| 4 | Количество этажей | Штук | 5 |
| 5 | Количество подъездов | штук | 2 |
| 6 | Количество проживающих | Человек | 197 |
| 7 | Количество жилых помещений | Штук/кв.метров | 80 |
| 8 | Количество нежилых помещений | Штук/кв.метров | 0 |

- Сведения о капительном ремонте

| № п/п | Виды работ | Год проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | не проводился |
| 2 | Фасад | 2000 |
| 3 | Крыша | 2000 |
| 4 | Подвальное помещение | 2000 |
| 5 | Лифтовое оборудование | отсутствует |
| 6 | Электроснабжение | 2000 |
| 7 | Теплоснабжение | 2000 |
| 8 | Холодное водоснабжение | 2000 |
| 9 | Горячее водоснабжение | 2000 |
| 10 | Водоотведение | 2000 |
| 11 | Газоснабжение | 2000 |

- Инженерное оборудование (инженерные сети)

- Отопление (теплоснабжение)

  - Общие сведения

| Централизованное | От МУП «Сахарово» |
| --- | --- |
| Автономная котельная | - |
| Печное | - |
| Индивидуальное отопление | - |
| Открытая/закрытая система отопления | закрытая |
| Наличие бойлера | - |

  - Общедомовые приборы учета

| Установлен общедомовой прибор учета | 2011 г. |
| --- | --- |

- Холодное водоснабжение

  - Общие сведения

| Централизованное | От МУП «Сахарово» |
| --- | --- |
| Отсутствует | - |

  - Общедомовые приборы учета

| Установлен общедомовой прибор учета | 2011 г. |
| --- | --- |

- Канализация (общие сведения)

| Централизованное | От МУП «Сахарово» |
| --- | --- |
| Отсутствует | - |
| Выгребная яма | - |

- Горячее водоснабжение

  - Общие сведения

| Централизованное | От МУП «Сахарово» (частичная коррозия труб) |
| --- | --- |
| Открытая/закрытая система | закрытая |
| Наличие бойлера | нет |
| От индивидуальных колонок | - |
| Отсутствует | - |

  - Общедомовые приборы учета

| Установлен общедомовой прибор учета | 2011 г. |
| --- | --- |

- Электроснабжение

  - Общедомовые приборы учета

| Установлен общедомовой прибор учета | 2011 г. |
| --- | --- |

- Газоснабжение

  - Общие сведения

| Централизованное | От ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» |
| --- | --- |
| Нецентрализованное | - |
| Отсутствует | - |

  - Общедомовые приборы учета

| общедомовой прибор учета | Не установлен |
| --- | --- |

- Вентиляция (общие сведения)

| Приточно-вытяжная вентиляция | - |
| --- | --- |
| Естественная, через вент.каналы и форточки | + |
| Отсутствует | - |

- Специальное инженерное оборудование (общие сведения)

| Наименование показателя | Единицы измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Лифты - всего | штук | Отсутствует |

- Общие показатели конструктивных элементов, инженерных систем

и их частей в составе общего имущества

- Фундаменты (типы фундаментов)

| Ленточный сборный/монолитный | + |
| --- | --- |
| Столбчатый | - |
| Сплошной | - |
| Свайный | - |
| Отсутствует | - |

- Стены (тип стен)

| Кирпичный | + |
| --- | --- |
| Панельный | - |
| Монолит ж/б | - |
| Блочный | - |
| Другой тип (конструкция) | - |

- Перекрытия (тип перекрытий)

| Железобетонный | + |
| --- | --- |
| Смешанные | - |
| Деревянные | - |

- Крыша, кровля (общие сведения о конструкции крыши)

| Плоская крыша/кровельный материал | - |
| --- | --- |
| Скатная крыша/кровельный материал | Скатная/шифер |

Директор ООО «Инициатива»                                      Р.М. Матвеева