АКТ

технического состояния многоквартирного дома

Дата составления:                       12.05.2020 г.

Муниципальное образование:  Тверская область

Населенный пункт:                    г. Тверь

Улица:                                         Садовая (Сахарово)

Номер дома:                                5

Управляющая организация:      ООО «Инициатива»,

г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), дом 14, тел. 75-24-54

Председатель совета МКД:       Абшилава Елена Николаевна, кв. 17, 8-952-089-21-26

- Общие сведения о многоквартирном доме

1.Общие сведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие технического паспорта |  | да |
| 2 | Год ввода в эксплуатацию |  | 1992 |
| 3 | Площадь здания – всего в том числе: жилые помещения (принадлежность) нежилые помещения (принадлежность) | кв. метров | 2855,8 2835,9 (частная) - |
| 4 | Количество этажей | штук | 5 |
| 5 | Количество подъездов | штук | 4 |
| 6 | Количество проживающих | человек | 115 |
| 7 | Количество жилых помещений | штук/кв.метров | 58/2835,9 |
| 8 | Количество нежилых помещений | штук/кв.метров | -/- |
| 9 | Крыша | кв. метров | 766 |
| 10 | Фасад | кв. метров | - |
| 11 | Подвальное помещение | кв. метров | 766 |
| 12 | Количество лифтов | штук | - |

2.Сведения о капитальном ремонте

| № п/п | Виды работ | Год проведения последнего капитального ремонта | Прогнозируемые сроки проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | не проводился | 2043 |
| 2 | Фасад | не проводился | 2033 |
| 3 | Крыша | не проводился | 2023, 2033, 2043 |
| 4 | Подвальное помещение | не проводился | - |
| 5 | Лифтовое оборудование | отсутствует | отсутствует |
| 6 | Электроснабжение | не проводился | 2043 |
| 7 | Теплоснабжение | не проводился | 2043 |
| 8 | Холодное водоснабжение | не проводился | 2043 |
| 9 | Горячее водоснабжение | не проводился | 2043 |
| 10 | Водоотведение | не проводился | 2043 |
| 11 | Газоснабжение | не проводился | 2043 |

3.Техническое состояние основных конструктивных элементов согласно ВСН 53-86(р)

| № п/п | Наименование конструктивного элемента | Физический износ, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | 10 |
| 2 | Фасад | 15 |
| 3 | Крыша | 55 |
| 4 | Подвальное помещение | 20 |
| 5 | Лифтовое оборудование | отсутствует |
| 6 | Электроснабжение | 30 |
| 7 | Теплоснабжение | 80 |
| 8 | Холодное водоснабжение | 80 |
| 9 | Горячее водоснабжение | 80 |
| 10 | Водоотведение | 10 |
| 11 | Газоснабжение | 15 |

- Общие показатели конструктивных элементов, инженерных систем

и их частей в составе общего имущества

- Фундаменты (типы фундаментов)

| Ленточный сборный/монолитный | - |
| --- | --- |
| Столбчатый | - |
| Сплошной | - |
| Свайный | ж/б свайный |
| Сборные ж/б блоки | - |

- Перекрытия (тип перекрытий)

| Железобетонные | ж/б |
| --- | --- |
| Смешанные | - |
| Деревянные | - |

- Подвал

| Количество оконных проемов, относящихся к общедомовому имуществу | 2 |
| --- | --- |
| Размер оконных проемов, относящихся к общедомовому имуществу | 3 |
| Количество дверных проемов, относящихся к общедомовому имуществу | 2 |
| Размер дверных проемов, относящихся к общедомовому имуществу | 4 |
| Наличие приямков | 2 |
| Размеры приямков | 2 |

- Фасад

| Материал стен | ж/б панели |
| --- | --- |
| Количество оконных проемов, относящихся к общедомовому имуществу | 16 |
| Размер оконных проемов, относящихся к общедомовому имуществу | 20 |
| Общая площадь остекления (оконных проемов) | 20 |
| Количество дверных проемов, относящихся к общедомовому имуществу | 4 |
| Размер дверных проемов, относящихся к общедомовому имуществу | 8 |
| Количество балконных проемов, относящихся к общедомовому имуществу | - |
| Размер балконных проемов, относящихся к общедомовому имуществу | - |
| Наличие входных крылец | + |
| Количество входных крылец | 4 |

- Крыша, кровля (общие сведения о конструкции крыши)

| Плоская крыша/кровельный материал | плоская/рулонное покрытие |
| --- | --- |
| Скатная крыша/кровельный материал | - |
| Материал чердачных перекрытий | - |
| Материал утеплителя | - |
| Количество слуховых окон | - |
| Тип слуховых окон | - |
| Количество смотровых окон | - |
| Размер смотровых окон | - |
| Количество вентканалов и дымовых труб | - |
| Количество выходов на кровлю | 2 |

- Инженерное оборудование (инженерные сети)

- Отопление (теплоснабжение)

  - Общие сведения

| Централизованное | + |
| --- | --- |
| Автономная котельная | - |
| Печное | - |
| Индивидуальное отопление | - |
| Открытая/закрытая система отопления | закрытая |
| Система розлива (верх/низ) | низ |
| Количество тепловых узлов /приемных устройств | 0/1 |
| Наличие элеватора | - |
| Количество показывающих приборов (манометров/термометров) | 8/8 |
| Наличие насосного оборудования | - |
| Количество насосов | - |
| Количество вводов | 1 |
| Диаметры вводов | 100 |
| Диаметры лежаков | - |
| Протяженность лежаков | - |
| Количество задвижек | 6 |
| Количество стояков | - |
| Диаметры стояков | - |
| Протяженность стояков | - |
| Количество кранов | - |
| Наличие отопительных приборов, относящихся к общедомовому имуществу | + |
| Тип отопительных приборов, относящихся к общедомовому имуществу | радиатор |
| Количество отопительных приборов, относящихся к общедомовому имуществу | 4 |

  - Общедомовые приборы учета

| Наличие общедомового прибора учета | + |
| --- | --- |
| Возможность установки прибора учета | - |

- Холодное водоснабжение

  - Общие сведения

| Централизованное | + |
| --- | --- |
| Количество вводов | 1 |
| Диаметры вводов | 80 |
| Количество задвижек | 2 |
| Диаметры лежаков | - |
| Протяженность лежаков | - |
| Количество стояков | 12 |
| Диаметры стояков | - |
| Протяженность стояков | - |
| Количество кранов | - |
| Отсутствует | - |

  - Общедомовые приборы учета

| Наличие общедомового прибора учета | - |
| --- | --- |
| Возможность установки прибора учета | + |

- Система водоотведения (общие сведения)

| Централизованная | + |
| --- | --- |
| Количество выпусков | 4 |
| Диаметры выпусков | 110 |
| Диаметры лежаков | 110 |
| Протяженность лежаков | - |
| Количество стояков | 12 |
| Диаметры стояков | - |
| Протяженность стояков | - |
| Отсутствует | - |
| Выгребная яма | - |

- Горячее водоснабжение

  - Общие сведения

| Централизованное | + |
| --- | --- |
| Открытая/закрытая система | закрытая |
| Наличие бойлера (водоподогревателя) | - |
| Тип водоподогревателя | - |
| Количество секций водоподогревателя | - |
| Количество вводов | 1 |
| Диаметры вводов | 80 |
| Количество задвижек | 4 |
| Диаметры лежаков | - |
| Протяженность лежаков | - |
| Количество стояков | 12 |
| Диаметры стояков | - |
| Протяженность стояков | - |
| Количество кранов | - |
| От индивидуальных колонок | - |
| Отсутствует | - |

  - Общедомовые приборы учета

| Наличие общедомового прибора учета | + |
| --- | --- |
| Возможность установки прибора учета | - |

- Электроснабжение

  - Общие сведения

| Количество вводов | 1 |
| --- | --- |
| Места расположения вводов | 3 подъезд |
| Наличие системы молниезащиты | + |
| Наличие системы уравнивания потенциалов | + |
| Количество уличных светильников (подъезды) | 4 |
| Количество светильников в подъезде | 6 |
| Количество выключателей в подъезде | 3 |
| Количество датчиков движения в подъезде | - |

  - Общедомовые приборы учета

| Наличие общедомового прибора учета | + |
| --- | --- |
| Возможность установки прибора учета | - |

- Газоснабжение

  - Общие сведения

| Централизованное | + |
| --- | --- |
| Количество вводов | 1 |
| Диаметры вводов | - |
| Количество стояков | 12 |
| Диаметры стояков | - |
| Протяженность стояков | - |
| Количество кранов | - |
| Нецентрализованное | - |
| Отсутствует | - |

  - Общедомовые приборы учета

| Наличие общедомового прибора учета | - |
| --- | --- |
| Возможность установки прибора учета | + |

Составил_____________________    ________________________     _________________________________

(должность)                              (подпись)                                                    (ФИО)

Директор ООО «Инициатива»                                                                                                         Р.М. Матвеева