А К Т

о состоянии общего имущества Собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:  улица Маршала Василевского (Сахарово) дом № 16

от 11 июня  2015 года

1. Общие сведения о многоквартирном доме

Таблица 1

| № п/п | Общие сведения о многоквартирном доме | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес многоквартирного дома | г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово) дом 16 |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 69:40:0100647 |
| 3 | Серия, тип постройки | 1-447-С |
| 4 | Год постройки | 1964 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 36% на 1999 г. |
| 6 | Степень фактического износа |  |
| 7 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 8 | Количество этажей | 4 |
| 9 | Наличие подвала | нет |
| 10 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 11 | Наличие мансарды | нет |
| 12 | Наличие мезонина | нет |
| 13 | Количество квартир | 59 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 2 |
| 15 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 16 | Строительный объем, куб. м | 10255 |
| 17 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м | 2742 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м | 2548 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м | 118,8 |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м | - |
| 18 | Количество лестниц, шт. | 4 |
| 19 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м | 194 |
| 20 | Уборочная площадь общих коридоров кв. м | - |
| 21 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м | - |
| 22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД | 1542 |
| 23 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |
| 24 | Площадь земельного участка, переданная на обслуживание | 1542 |

Директор ООО «Инициатива»                             ____________________                  Р.М. Матвеева

2. Техническое состояние многоквартирного дома № 16

по ул. Маршала Василевского (Сахарово)

Таблица 2

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | ж/б, оштукатурен | Трещины, сколы |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Выветривание кирпича, трещины |
| 3 | Перегородки | - | - |
| 4 | Перекрытия: - чердачные - междуэтажные - подвальные - (другое) | железобетонное | трещины |
| 5 | Крыша | Совмещённая, рулонная | Трещины, разрывы, расслоение в швах, имеются протечки кровли. Необходим капитальный ремонт |
| 6 | Полы | Дощатые с окраской | Стертость, выбоины Требуется ремонт восстановительного характера. |
| 7 | Проемы: - окна - двери - (другое) | Деревянные двойные, створные филенчатые Входные двери – железные с доводчиком, тамбурные - деревянные | Разрушение окрасочного слоя, неплотный притвор, поражение гнилью. Требуется смена окон. Разрушение филенки, неплотный притвор, наличие гнили. Требуется смена тамбурных дверей. |
| 8 | Отделка: - внутренняя - наружная - (другое) | Штукатурка, окраска. | Загрязнения, разрушения штукатурного и окрасочного слоёв. Требуется косметический ремонт. |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: - ванны напольные - газовые плиты - телефонные сети и оборудование - вентиляция - (другое) |  | удовлетворительное |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг - электроснабжение - холодное водоснабжение - водоотведение - газоснабжение - отопление - (другое) | закрытого типа МУП «Сахарово» МУП «Сахарово» Центральное сетевое МУП «Сахарово» | Электроснабжение – удовлетворительное. Трубы стальные покрыты глубокой коррозией, теплоизоляция разрушена, наличие хомутов, латок и вставок в трубы. Необходим капитальный ремонт. |
| 11 | Козырьки над входом в подъезд | ж/б плиты | Разрушение защитного слоя и кровли, оголение арматуры. Требуется ремонт восстановительного характера. |

Директор ООО «Инициатива»                         ____________________                      Р.М. Матвеева

Техник  ООО «Инициатива»                            ____________________                      Е.В. Поленова

Мастер ООО «Инициатива»                             ____________________                      А.Р. Шерматов