А К Т

о состоянии общего имущества Собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:  улица Маршала Василевского (Сахарово) дом №  23

от 08 октября 2013 года

1. Общие сведения о многоквартирном доме

Таблица 1

| № п/п | Общие сведения о многоквартирном доме | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес многоквартирного дома | г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово), дом № 23 |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 69:40:01:00:645 |
| 3 | Серия, тип постройки | сведения в техпаспорте отсутствуют |
| 4 | Год постройки | 1963 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | сведения в техпаспорте отсутствуют |
| 6 | Степень фактического износа | сведения в техпаспорте отсутствуют |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | сведения в техпаспорте отсутствуют |
| 8 | Количество этажей | 4 |
| 9 | Наличие подвала | техническое подполье |
| 10 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 11 | Наличие мансарды | нет |
| 12 | Наличие мезонина | нет |
| 13 | Количество квартир | 64 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 0 |
| 15 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | 0 |
| 16 | Строительный объем, куб. м | 9795 |
| 17 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м | 2552,0 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м | 2552,0 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м | 0 |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м | 0 |
| 18 | Количество лестниц, шт. | 4 |
| 19 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м | 194,1 |
| 20 | Уборочная площадь общих коридоров, кв. м | 0 |
| 21 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м | 0 |
| 22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД | 1688 |
| 23 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 69:40:01:00:645:0014 |
| 24 | Площадь земельного участка, переданная на обслуживание | 821 |

Директор ООО «Инициатива»                             ____________________                  Е.В.Поленова

2. Техническое состояние многоквартирного дома № 23

по ул. Маршала Василевского (Сахарово)

Таблица 2

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | ж/бетонный | Необходимо обследование (трещины) |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | выветривание швов, трещины |
| 3. | Перегородки | гипсолитовые | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: - чердачные - междуэтажные - подвальные - (другое) | ж\бетонные ж\бетонные | Необходимо обследование (трещины) |
| 5. | Крыша | Совмещенная с рулонным покрытием | Протечки, повреждения покрытия. Требуется капитальный ремонт. |
| 6. | Полы | Дощатые с окраской | Щели, изломы , истертость и механическое повреждение |
| 7. | Проемы: - окна - двери - (другое) | Двойные створные Филенчатые | Установлены пластиковые окна, и входные железные двери. Необходима замена тамбурных дверей |
| 8. | Отделка: внутренняя наружная (другое) | Штукатурка, окраска стен, окон и дверей | Требуется косметический ремонт |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: - ванны напольные - электроплиты - телефонные сети и оборудование - сети проводного радиовещания - сигнализация - вентиляция - (другое) | эмалированные, чугунные газовые плиты открытая нет нет естественная через вент. каналы и форточки | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг - электроснабжение - холодное водоснабжение - водоотведение - газоснабжение - отопление - (другое) | закрытого типа МУП «Сахарово» МУП «Сахарово» Центральное сетевое МУП «Сахарово» | Коррозия и протечки труб хол. и гор. водоснабжения. Нарушено утепление труб отопительной системы. Вентили хол., гор. водоснабжения и отопления в нерабочем состоянии. Трубы системы водоотведения в плохом состоянии. Захламлённость технического подполья. Необходим капитальный ремонт. |
| 11. | Крыльца | нет |  |

Директор ООО «Инициатива»                         ____________________                      Е.В. Поленова

08.10.2013г.