А К Т

о состоянии общего имущества Собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:  улица Полевая (Сахарово) дом №  1

от 01 апреля 2021 года

1. Общие сведения о многоквартирном доме

Таблица 1 (Полевая, д. 1)

| № п/п | Общие сведения о многоквартирном доме | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес многоквартирного дома | г. Тверь, ул. Полевая (Сахарово), дом № 1 |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 69:40:0100649 |
| 3 | Серия, тип постройки |  |
| 4 | Год постройки | 2018 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 1 |
| 6 | Степень фактического износа | 1 |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | - |
| 8 | Количество этажей | 8 |
| 9 | Наличие подвала | есть |
| 10 | Наличие цокольного этажа | есть |
| 11 | Наличие мансарды | нет |
| 12 | Наличие мезонина | нет |
| 13 | Количество квартир | 62 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 4 |
| 15 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 16 | Строительный объем, куб. м | 14840,6 |
| 17 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами (194,3), шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м | 3556,5 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м | 2293,6 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м | 225,2 |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м | 843,4 |
| 18 | Количество лестниц, шт. | 1 |
| 19 | Уборочная площадь МОП (включая межквартирные лестничные площадки, общие коридоры), кв. м | 470,6 |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м | 372,8 |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД | 1622,0 |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 69:40:0100649:534 |
| 23 | Площадь земельного участка, переданная на обслуживание | 1088,5 |

Директор ООО «Инициатива»                                           Р.М.Матвеева

2. Техническое состояние многоквартирного дома № 1 по ул. Полевая (Сахарово)

Таблица 2 (Полевая, д. 1)

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | ленточный из сборных бетонных блоков и ФЛ, керамический кирпич | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | силикатный кирпич | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | гипсолитовые | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: – чердачные – междуэтажные – подвальные – (другое) | сборные ж/б плиты сборные ж/б плиты сборные ж/б плиты | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | совмещенная вентилируемая | удовлетворительное |
| 6. | Полы | плитка | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: – окна – двери – (другое) | стеклопакет, ПВХ-профиль. входные двери – железные с доводчиком, тамбурные – филенчатые | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: – внутренняя – наружная – (другое) | окраска | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: – ванны напольные – электроплиты – телефонные сети и оборудование – сети проводного радиовещания – сигнализация – вентиляция – (другое) | – нет – нет – нет – нет – нет – естественная через вент. каналы и форточки – | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг – электроснабжение – горячее водоснабжение – холодное водоснабжение – водоотведение – газоснабжение – отопление – (другое) | закрытого типа закрытого типа закрытого типа закрытого типа центральное сетевое закрытого типа | удовлетворительное |
| 11. | Козырьки над входом в подъезд | ж/б плита | удовлетворительное |

Директор ООО «Инициатива»                                           Р.М.Матвеева