А К Т

о состоянии общего имущества Собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:  улица Садовая (Сахарово) дом №  17

от 01 апреля 2021 года

1. Общие сведения о многоквартирном доме

Таблица 1 (Садовая, д. 17)

| № п/п | Общие сведения о многоквартирном доме | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес многоквартирного дома | г. Тверь, ул. Садовая (Сахарово),дом № 17 |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 69:40:01:00:649:0054 |
| 3 | Серия, тип постройки | - |
| 4 | Год постройки | 1972 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | - |
| 6 | Степень фактического износа | 33% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | 2000 |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Наличие подвала | есть |
| 10 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 11 | Наличие мансарды | нет |
| 12 | Наличие мезонина | нет |
| 13 | Количество квартир | 80 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |
| 15 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 16 | Строительный объем, куб. м | 16992 |
| 17 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами(0), шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м | 4699,7 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м | 4059,6 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м | - |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м | 640,1 |
| 18 | Количество лестниц, шт. | 2 |
| 19 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м | 145,6 |
| 20 | Уборочная площадь общих коридоров кв. м | 494,5 |
| 21 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м | - |
| 22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД | 5351 |
| 23 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 69:40:0100649:54 |
| 24 | Площадь земельного участка, переданная на обслуживание | 4114 |

Директор ООО «Инициатива»                                           Р.М.Матвеева

2. Техническое состояние многоквартирного дома № 17 по ул. Садовая (Сахарово)

Таблица 2 (Садовая д. 17)

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | ж/бетонный ленточный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | трещины в штукатурке |
| 3. | Перегородки | ж/б плиты | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: – чердачные – междуэтажные – подвальные – (другое) | ж/бетонные ж/бетонные ж/бетонные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. | Полы | дощатые, линолеум, плитка | истертость и механическое повреждение |
| 7. | Проемы: – окна – двери – (другое) | стеклопакет, ПВХ входные двери – железные с доводчиком, тамбурные – деревянные | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: – внутренняя – наружная – (другое) | штукатурка, окраска | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: – ванны напольные – электроплиты – телефонные сети и оборудование – сети проводного радиовещания – сигнализация – вентиляция – (другое) | – эмалированные, чугунные – газовые плиты – открытая – нет – нет – естественная через вент. каналы и форточки – | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: – электроснабжение – горячее водоснабжение – холодное водоснабжение – водоотведение – газоснабжение – отопление – (другое) | закрытого типа закрытого типа закрытого типа закрытого типа центральное сетевое закрытого типа | – удовл. – удовл., треб замена стояков. – удовл., треб замена стояков. – удовл., треб замена стояков. – удовл. – удовл., треб замена стояков. |
| 11. | Крыльца | ж/бетонные | удовлетворительное |

Директор ООО «Инициатива»                                           Р.М.Матвеева