А К Т

о состоянии общего имущества Собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:  улица Садовая (Сахарово) дом №  5

от 01 апреля 2021 года

1. Общие сведения о многоквартирном доме

Таблица 1 (Садовая,д. 5)

| № п/п | Общие сведения о многоквартирном доме | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес многоквартирного дома | г. Тверь, ул. Садовая (Сахарово), дом № 5 |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 69:40:01:00:649 |
| 3 | Серия, тип постройки | III-25-20/12 |
| 4 | Год постройки | 1992 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 12% на 24.03.1999 |
| 6 | Степень фактического износа | 37% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | - |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Наличие подвала | есть |
| 10 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 11 | Наличие мансарды | нет |
| 12 | Наличие мезонина | нет |
| 13 | Количество квартир | 59 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |
| 15 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 16 | Строительный объем, куб. м | 10882 |
| 17 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами (395,6), шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м | 3595,7 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м | 2835,9 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м | - |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м | 364,2 |
| 18 | Количество лестниц, шт. | 4 |
| 19 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м | 364,2 |
| 20 | Уборочная площадь общих коридоров кв. м | - |
| 21 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м | - |
| 22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД | 4361 |
| 23 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 69:40:0100649:5 |
| 24 | Площадь земельного участка, переданная на обслуживание | 3577 |

Директор ООО «Инициатива»                                           Р.М.Матвеева

2. Техническое состояние многоквартирного дома № 5 по ул. Садовая (Сахарово)

Таблица 2 (Садовая д. 5)

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | блочный ж/бетонный | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | однослойные панели t=0,42 см | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: - чердачные - междуэтажные - подвальные - (другое) | ж/бетонные ж/бетонные ж/бетонные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | совмещенная с рулонным покрытием | трещины, повреждения |
| 6. | Полы | дощатые, бетонные | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: - окна - двери - (другое) | - двойные створные - филенчатые | - необходима замена окон - удовлетворительное |
| 8. | Отделка: внутренняя наружная (другое) | штукатурка, окраска. | удовлетворительное |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: - ванны напольные - электроплиты - телефонные сети и оборудование - сети проводного радиовещания - сигнализация - вентиляция - (другое) | эмалированные, чугунные газовые плиты открытая нет нет естественная через вент. каналы и форточки - | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг - электроснабжение - холодное водоснабжение - горячее водоснабжение - водоотведение - отопление - газоснабжение - (другое) | закрытого типа закрытого типа закрытого типа закрытого типа центральное сетевое закрытого типа | коррозия и протечки труб холодного и горячего водоснабжения, нарушено утепление труб, краны сетей в нерабочем состоянии, необходим капитальный ремонт |
| 11. | Крыльца | ж/бетонные | трещины, сколы |

Директор ООО «Инициатива»                                           Р.М.Матвеева