А К Т

о состоянии общего имущества Собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:  г. Тверь улица 1-я Силикатная дом №  3

от 01 июля 2021 года

1. Общие сведения о многоквартирном доме

Таблица 1 (Силикатная, д. 3)

| № п/п | Общие сведения о многоквартирном доме | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес многоквартирного дома | г. Тверь, ул. 1-я Силикатная, дом № 3 |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 69:40:0100612:65 |
| 3 | Серия, тип постройки | - |
| 4 | Год постройки | 1977 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | - |
| 6 | Степень фактического износа | 40% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | 1997 |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Наличие подвала | есть |
| 10 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 11 | Наличие мансарды | нет |
| 12 | Наличие мезонина | нет |
| 13 | Количество квартир | 59 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 1 |
| 15 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 16 | Строительный объем, куб. м | 14917 |
| 17 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами(0), шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м | 3838,7 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м | 3492,0 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м | 62,2 |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м | 284,5 |
| 18 | Количество лестниц, шт. | 2 |
| 19 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м | 117,7 |
| 20 | Уборочная площадь общих коридоров кв. м | 270,0 |
| 21 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв. м | - |
| 22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД | 4010,6 |
| 23 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 69:40:0100612:65 |
| 24 | Площадь земельного участка, переданная на обслуживание | 4010,6 |

Директор ООО «Инициатива»                                           Р.М.Матвеева

2. Техническое состояние многоквартирного дома № 3 по ул. 1-я Силикатная г.Твери

Таблица 2 (Садовая д. 17)

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | ж/б блоки на свайном основании | удовлетворительное |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3. | Перегородки | ж/б плиты | удовлетворительное |
| 4. | Перекрытия: – чердачные – междуэтажные – подвальные – (другое) | ж/бетонные ж/бетонные ж/бетонные | удовлетворительное |
| 5. | Крыша | совмещенная с рулонным покрытием | удовлетворительное |
| 6. | Полы | дощатые, плитка | удовлетворительное |
| 7. | Проемы: – окна – двери – (другое) | деревянные створные входные двери – железные с доводчиком, тамбурные – филенчатые | удовлетворительное |
| 8. | Отделка: – внутренняя – наружная – (другое) | штукатурка, окраска | треб косметический ремонт |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: – ванны напольные – электроплиты – телефонные сети и оборудование – сети проводного радиовещания – сигнализация – вентиляция – (другое) | – эмалированные, чугунные – газовые плиты – открытая – нет – нет – естественная через вент. каналы и форточки – | удовлетворительное |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: – электроснабжение – горячее водоснабжение – холодное водоснабжение – водоотведение – газоснабжение – отопление – (другое) | закрытого типа закрытого типа закрытого типа закрытого типа центральное сетевое закрытого типа | – удовл., треб замена проводки – удовл., треб замена труб – удовл., треб замена труб – удовл., треб замена труб – удовл. – удовл., треб замена труб |
| 11. | Крыльца | ж/бетонные | удовлетворительное |

Директор ООО «Инициатива»                                           Р.М.Матвеева