А К Т

о состоянии общего имущества Собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:  улица Маршала Василевского (Сахарово) дом № 22

от 01 апреля  2021 года

1. Общие сведения о многоквартирном доме

Таблица 1

| № п/п | Общие сведения о многоквартирном доме | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес многоквартирного дома | г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово) дом 22 |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 69:40:0100647 |
| 3 | Серия, тип постройки | 1-439А-36 |
| 4 | Год постройки | 1974 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 25% на 1996 г. |
| 6 | Степень фактического износа | 50% |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | 2020 |
| 8 | Количество этажей | 5 |
| 9 | Наличие подвала | нет |
| 10 | Наличие цокольного этажа | нет |
| 11 | Наличие мансарды | нет |
| 12 | Наличие мезонина | нет |
| 13 | Количество квартир | 40 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |
| 15 | Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 16 | Строительный объем, куб. м. | 6786 |
| 17 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами (89,6), шкафами, коридорами и лестничными клетками, кв. м. | 2043,1 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир), кв. м. | 1803,7 |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м | - |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), кв. м. | 149,8 |
| 18 | Количество лестниц, шт. | 2 |
| 19 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки), кв. м. | 149,8 |
| 20 | Уборочная площадь общих коридоров кв. м. | - |
| 21 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы), кв.м. | - |
| 22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД | 2470 |
| 23 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 69:40:0100647:12 |
| 24 | Площадь земельного участка, переданная на обслуживание | 1981 |

Директор ООО «Инициатива»                             ____________________                  Р.М. Матвеева

2. Техническое состояние многоквартирного дома № 22

по ул. Маршала Василевского (Сахарово)

Таблица 2

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | ж/б сваи | Трещины |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | керамзитобетонные блоки | Выветривание кирпича, трещины |
| 3 | Перегородки | гипсолитовые | удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия: - чердачные - междуэтажные - подвальные - (другое) | многопустотные железобетонные панели | трещины |
| 5 | Крыша | совмещённая, рулонная | трещины, разрывы. |
| 6 | Полы | дощатые с окраской | стертости |
| 7 | Проемы: - окна - двери - (другое) | стеклопакет, ПВХ входные двери – железные с доводчиком, тамбурные - деревянные | - удовл. - удовл. |
| 8 | Отделка: - внутренняя - наружная - (другое) | штукатурка, окраска. | - удовл. - удовл. |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: - ванны напольные - газовые плиты - телефонные сети и оборудование - вентиляция - (другое) | – эмалированные, чугунные – газовые плиты – открытая – нет – нет – естественная через вент. каналы и форточки – | удовлетворительное |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг - электроснабжение - горячее водоснабжение - холодное водоснабжение - водоотведение - газоснабжение - отопление - другое | закрытого типа закрытого типа закрытого типа закрытого типа центральное сетевое закрытого типа | – удовл. – удовл., треб замена стояков. – удовл., треб замена стояков. – удовл., треб замена стояков. – удовл. – удовл., треб замена стояков. |
| 11 | Козырьки над входом в подъезд | ж/б плиты | удовлетворительное |

Директор ООО «Инициатива»                         ____________________                      Р.М. Матвеева