Утверждаю

Директор ООО «Инициатива»

_____________ Матвеева Р.М.

от «____»___________20___г.

М.П.

## План работ

по содержанию и текущему ремонту общего имущества

## дома № 5 по улице Садовая (Сахарово) города Твери на 2017 год

| № п/п | Перечень работ | Сроки осуществления работ (услуг) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка лестничных площадок и маршей | еженедельно |
| 2 | Уборка и очистка придомовой территории | еженедельно |
| 3 | Выполнение заявок жильцов | в течение всего периода |
| 4 | Очистка кровли и козырьков над входами в подъезд от снега и наледи | январь- февраль |
| 5 | Скашивание травы на придомовой территории (при высоте растений более 15 см) | июнь- август |
| 6 | Устранение неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, осмотр и очистка регулирующих кранов, вентилей и др.) | в течение всего периода |
| 7 | Устранение неисправностей в системе ХВС (уплотнение сгонов, набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках) | в течение всего периода |
| 8 | Устранение неисправностей в системе водоотведения (прочистка и устранение засоров) | в течение всего периода |
| 9 | Устранение неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших лампочек в помещениях общего пользования, смена и ремонт выключателей) | в течение всего периода |
| 10 | Устранение неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших лампочек в освещении придомовой территории) | в течение всего периода |
| 11 | Подготовка теплоузла к отопительному сезону | июль-август |
| 12 | Устранение протечек мягкой кровли | в течение всего периода |