Утверждаю

Директор ООО «Инициатива»

_____________ Матвеева Р.М.

от «____»___________20___г.

М.П.

## План работ

по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома № 16

по улице Маршала Василевского (Сахарово) города Твери  на 2016 год

| № п/п | Перечень работ | Сроки осуществления работ (услуг) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборка лестничных площадок и маршей | ежедневно |
| 2 | Уборка и очистка придомовой территории | ежедневно |
| 3 | Выполнение заявок жильцов | в течение всего периода |
| 4 | Скашивание травы на придомовой территории (при высоте растений более 15см) | июнь-август |
| 5 | Очистка кровли и козырьков над входами в подъезд от снега и наледи | январь-март |
| 6 | Устранение неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, осмотр и очистка регулирующих кранов, вентилей и др.) | в течение всего периода |
| 7 | Устранение неисправностей в системе ХВС (уплотнение сгонов, набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках) | в течение всего периода |
| 8 | Устранение неисправностей в системе водоотведения (прочистка и устранение засоров) | в течение всего периода |
| 9 | Устранение неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших лампочек в помещениях общего пользования, смена и ремонт выключателей) | в течение всего периода |
| 10 | Устранение неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших лампочек в освещении придомовой территории) | в течение всего периода |
| 11 | Подготовка приемно-распределительного устройства к отопительному сезону | июль-август |
| 12 | Устранение протечек мягкой кровли | в течение всего периода |
| 13 | Окраска скамеек, малых форм | июнь-август |